Dự thảo

NỘI DUNG THỦ TỤC LIÊN THÔNG CẤP ĐIỆN QUA LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP

I. Thủ tục liên thông cấp điện qua lưới điện trung áp:

1. Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ cấp điện qua lưới điện trung áp bao gồm 05 bộ hồ sơ thành phần như sau:

| Tên hồ sơ thành phần | Thành phần hồ sơ yêu cầu |
| --- | --- |
| Thỏa thuận đấu nối | - Giấy đề nghị mua điện (Mẫu số 1); - Một (01) bản sao của một trong các loại giấy tờ xác định địa điểm mua điện như: Hộ khẩu thường trú; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; Hợp đồng mua bán nhà hợp lệ; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trên đất đã có nhà ở đối với khách hàng sinh hoạt); hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất; hợp đồng thuê địa điểm (khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt). - Một (01) bản sao của một trong các loại giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện có liên quan đến địa điểm đăng ký mua điện đối với khách hàng ngoài sinh hoạt như: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; Giấy phép đầu tư; Quyết định thành lập đơn vị. - Hồ sơ thông tin đề nghị đấu nối theo mẫu quy định tại Phụ lục 2B kèm theo Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 (mẫu số 2). |
| Điều chỉnh, bổ sung hợp phần quy hoạch phát triển điện lực tỉnh (đối với công trình có tổng công suất lớn hơn 2.000 kVA) | - Tờ trình/văn bản đề nghị điều chỉnh, bổ sung quy hoạch của khách hàng/chủ đầu tư. - 05 bộ Báo cáo điều chỉnh hợp phần quy hoạch theo nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 22 Thông tư số 43/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013 của Bộ Công Thương quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực (Mẫu số 3). |
| Cấp phép thi công xây dựng công trình | - Đơn đề nghị cấp giấy phép thi công công trình (bản chính – Mẫu số 5). - Văn bản chấp thuận xây dựng công trình của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền (bản sao có xác nhận của chủ đầu tư) - Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, trong đó có biện pháp tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bản chính). - Bản vẽ mặt bằng tổng thể của dự án thể hiện vị trí trụ điện, trạm điện, vị trí đấu nối và hướng tuyến đường dây dẫn điện. - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, .......... (đối với công trình cấp điện ngoài khu công nghiệp) Ghi chú: Đối với công trình lưới điện trung thế nổi có quy mô lắp đặt dưới 02 khoảng trụ và đồng thời có công suất trạm biến áp 1 pha ≤25kVA thì không cần thực hiện thủ tục cấp phép thi công. Trước khi thi công, khách hàng có trách nhiệm thông báo cho cơ quan nhà nước được phân cấp cấp phép thi công xây dựng công trình. |
| Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường | - Văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản kế hoạch bảo vệ môi trường: bản chính - 03 Bản kế hoạch bảo vệ môi trường (bản chính – Mẫu số 6); - 01 tập hồ sơ dự án/thiết kế có chữ ký (ghi rõ họ tên, chức danh) của người đại diện có thẩm quyền và đóng dấu (nếu có) của cơ quan chủ dự án. |
| Nghiệm thu đóng điện | - Văn bản đề nghị nghiệm thu: bản chính; - Hồ sơ pháp lý: bản sao; - Hồ sơ thiết kế được duyệt: bản chính; - Hồ sơ hoàn công: bản sao; - Biên bản lắp đặt hệ thống đo đếm: bản chính; - Biên bản áp giá bán điện: bản chính; - Hợp đồng mua bán điện: bản chính. |

2. Thời gian giải quyết:

- Thời gian thực hiện thủ tục liên thông cấp điện qua lưới điện trung áp: không quá 10 ngày làm việc.

3. Kết quả:

- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật được đơn vị điện lực thỏa thuận đấu nối.

- Văn bản chấp thuận điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển điện lực tỉnh của Sở Công Thương Đồng Nai (nếu có).

- Giấy phép thi công xây dựng công trình do Sở Giao thông vận tải hoặc Sở Xây dựng hoặc UBND cấp huyện nơi xây dựng công trình cấp.

- Kế hoạch bảo vệ môi trường được UBND cấp huyện nơi xây dựng công trình xác nhận.

- Biên bản nghiệm thu, đóng điện, hợp đồng mua bán điện giữa đơn vị điện lực và khách hàng.

4. Quy định mức thu phí:

- Thủ tục không thu phí.

II. Lưu đồ giải quyết hồ sơ cấp điện qua lưới điện trung áp

1. Lưu đồ giải quyết đối với công trình nằm trong phạm vi hàng lang bảo vệ an toàn giao thông các tuyến đường tỉnh, đường quốc lộ.

| Lưu đồ | Đơn vị thực hiện |  |  |  | Thời gian xử lý |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiếp nhận hồ sơ, luân chuyển hồ sơ trực tuyến nhận hồ sơ (thành phần theo phụ lục 2) | Trung tâm hành chính công/Bộ phận một cửa cấp huyện nơi xây dựng công trình |  |  |  | 0,5 ngày |
| Vận chuyển hồ sơ từ đơn vị tiếp nhận đến các đơn vị xử lý nhận hồ sơ (thành phần theo phụ lục 2) Thảo thuận đấu nối phụ lục 2) Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển điện lực (đối với công trình TBA có tổng công suất >2000kVA)) | Đơn vị vận chuyển |  |  |  | 1 ngày |
| Cấp phép thi công xây dựng công trình phụ lục 2) Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường phụ lục 2) | Công ty điện lực/Điện lực địa phương quản lý vận hành lưới điện khách hàng đề nghị đấu nối | Sở Công Thương | Sở Giao thông | UBND cấp huyện | 5 ngày |
| Vận chuyển kết quả xử lý về đơn vị tiếp nhận | Đơn vị vận chuyển |  |  |  | 1 ngày |
| Tổng hợp chuyển trả kết quả cho khách hàng, kết thúc hồ sơ nếu hồ sơ không đạt, nhấn nút tạm dừng nếu hồ sơ đạt (chờ thi công) | Trung tâm hành chính công/Bộ phận một cửa cấp huyện nơi xây dựng công trình |  |  |  | 0,5 ngày |
| Thi công | Khách hàng |  |  |  | Dừng |
| Tiếp nhận hồ sơ đề nghị nghiệm thu, đóng điện; nghiệm thu, đóng điện, ký hợp đồng mua bán điện; kết thúc hồ sơ | Công ty điện lực/Điện lực địa phương quản lý vận hành lưới điện khách hàng đề nghị đấu nối |  |  |  | 2 ngày |

2. Lưu đồ giải quyết đối với công trình nằm trong phạm vi hàng lang bảo vệ an toàn giao thông các tuyến đường, trục đường phố chính trong đô thị.

| Lưu đồ | Đơn vị thực hiện |  |  |  | Thời gian xử lý |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiếp nhận hồ sơ, luân chuyển hồ sơ trực tuyến nhận hồ sơ (thành phần theo phụ lục 2) | Trung tâm hành chính công/Bộ phận một cửa cấp huyện nơi xây dựng công trình |  |  |  | 0,5 ngày |
| Vận chuyển hồ sơ từ đơn vị tiếp nhận đến các đơn vị xử lý nhận hồ sơ (thành phần theo phụ lục 2) Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển điện lực (đối với công trình TBA có tổng công suất >2000kVA)) Thảo thuận đấu nối phụ lục 2) | Đơn vị vận chuyển |  |  |  | 1 ngày |
| Cấp phép xây dựng công trình phụ lục 2) Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trườngc 2) | Công ty điện lực/Điện lực địa phương quản lý vận hành lưới điện khách hàng đề nghị đấu nối | Sở Công Thương | Sở Xây dựng | UBND cấp huyện | 5 ngày |
| Vận chuyển kết quả xử lý về đơn vị tiếp nhận | Đơn vị vận chuyển |  |  |  | 1 ngày |
| Tổng hợp chuyển trả kết quả cho khách hàng, kết thúc hồ sơ nếu hồ sơ không đạt, nhấn nút tạm dừng nếu hồ sơ đạt (chờ thi công) | Trung tâm hành chính công/Bộ phận một cửa cấp huyện nơi xây dựng công trình |  |  |  | 0,5 ngày |
| Thi công | Khách hàng |  |  |  | Dừng |
| Tiếp nhận hồ sơ đề nghị nghiệm thu, đóng điện; nghiệm thu, đóng điện, ký hợp đồng mua bán điện; kết thúc hồ sơ | Công ty điện lực/Điện lực địa phương quản lý vận hành lưới điện khách hàng đề nghị đấu nối |  |  |  | 2 ngày |

3. Lưu đồ giải quyết đối với công trình nằm ngoài phạm vi hàng lang bảo vệ an toàn giao thông các tuyến đường tỉnh, đường quốc lộ, đường đô thị.

| Lưu đồ | Đơn vị thực hiện |  |  | Thời gian xử lý |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiếp nhận hồ sơ, luân chuyển hồ sơ trực tuyến nhận hồ sơ (thành phần theo phụ lục 2) | Trung tâm hành chính công/Bộ phận một cửa cấp huyện nơi xây dựng công trình |  |  | 0,5 ngày |
| Vận chuyển hồ sơ từ đơn vị tiếp nhận đến các đơn vị xử lý nhận hồ sơ (thành phần theo phụ lục 2) | Đơn vị vận chuyển |  |  | 1 ngày |
| Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển điện lực (đối với công trình TBA có tổng công suất >2000kVA)) Thảo thuận đấu nối phụ lục 2) Cấp phép thi công xây dựng công trình và Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường phụ lục 2) | Công ty điện lực/Điện lực địa phương quản lý vận hành lưới điện khách hàng đề nghị đấu nối | Sở Công Thương | UBND cấp huyện | 5 ngày |
| Vận chuyển kết quả xử lý về đơn vị tiếp nhận | Đơn vị vận chuyển |  |  | 1 ngày |
| Tổng hợp chuyển trả kết quả cho khách hàng, kết thúc hồ sơ nếu hồ sơ không đạt, nhấn nút tạm dừng nếu hồ sơ đạt (chờ thi công) | Trung tâm hành chính công/Bộ phận một cửa cấp huyện nơi xây dựng công trình |  |  | 0,5 ngày |
| Thi công | Khách hàng |  |  | Dừng |
| Tiếp nhận hồ sơ đề nghị nghiệm thu, đóng điện; nghiệm thu, đóng điện, ký hợp đồng mua bán điện; kết thúc hồ sơ | Công ty điện lực/Điện lực địa phương quản lý vận hành lưới điện khách hàng đề nghị đấu nối |  |  | 2 ngày |

III. Quy trình thực hiện.

1. Đối với công trình nằm trong phạm vi hàng lang bảo vệ an toàn giao thông các tuyến đường tỉnh, đường quốc lộ:

- Bước 1: Khách hàng chuẩn bị hồ sơ thành phần theo quy định, nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công hoặc Bộ phận một cửa cấp huyện nơi xây dựng công trình.

- Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra thành phần hồ sơ, thông tin trên hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thành phần và thông tin, hướng dẫn khách hàng bổ sung hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ điều kiện, xuất biên nhận cho khách hàng; thực hiện chuyển thông tin hồ sơ trên phần mềm Egov cho các đơn vị như sau: Công ty điện lực/Điện lực địa phương quản lý vận hành lưới điện khách hàng đề nghị đấu nối; Sở Công Thương (trường hợp công trình trạm biến áp trung áp có tổng công suất >2000kVA); Sở Giao thông vận tải; UBND cấp huyện nơi xây dựng công trình.

- Bước 3: Chuyển hồ sơ giấy cho các đơn vị xử lý cụ thể như sau:

* Chuyển hồ sơ thỏa hiệp đấu nối đến Công ty điện lực/Điện lực địa phương quản lý vận hành lưới điện khách hàng đề nghị đấu nối.

* Chuyển hồ sơ điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển điện lực tỉnh đến Sở Công Thương.

* Chuyển hồ sơ cấp phép thi công xây dựng công trình đến Sở Giao thông vận tải.

* Chuyển kế hoạch bảo vệ môi trường đến UBND cấp huyện nơi xây dựng công trình.

- Bước 4: Chuyển kết quả về đơn vị tiếp nhận đầu vào.

+ Điện lực địa phương quản lý vận hành lưới điện khách hàng đề nghị đấu nối: thực hiện thỏa thuận đấu nối.

+ Sở Công Thương: thực hiện điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển điện lực tỉnh.

+ Sở Giao thông vận tải: thực hiện cấp phép thi công xây dựng công trình.

+ UBND cấp huyện nơi xây dựng công trình: thực hiện xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Bước 5: Đơn vị vận chuyển, chuyển kết quả xử lý từ các đơn vị xử lý hồ sơ về nơi tiếp nhận hồ sơ đầu vào (Trung tâm hành chính công/Bộ phận một cửa cấp huyện nơi xây dựng công trình)

- Bước 6: Cán bộ Trung tâm hành chính công/Bộ phận một cửa cấp huyện nơi xây dựng công trình tổng hợp chuyển trả kết quả cho khách hàng, nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì nhấn nút tạm dừng chờ thi công.

- Bước 7: Khách hàng liên hệ Công ty điện lực/Điện lực địa phương quản lý vận hành lưới điện khách hàng đề nghị đấu nối nộp hồ sơ đề nghị nghiệm thu, đóng điện, thành phần hồ sơ theo quy định.

- Bước 8: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra thành phần hồ sơ đề nghị nghiệm thu, đóng điện:

+ Trường hợp chưa đủ điều kiện: hướng dẫn khách hàng bổ sung hồ sơ.

+ Trường hợp đủ điều kiện: thực hiện nghiệm thu, đóng điện, ký hợp đồng mua bán điện và kết thúc hồ sơ.

2. Đối với công trình nằm trong phạm vi hàng lang bảo vệ an toàn giao thông các tuyến đường, trục đường phố chính trong đô thị:

- Bước 1: Khách hàng chuẩn bị hồ sơ thành phần theo quy định, nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công hoặc Bộ phận một cửa cấp huyện nơi xây dựng công trình.

- Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra thành phần hồ sơ, thông tin trên hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thành phần và thông tin, hướng dẫn khách hàng bổ sung hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ điều kiện, xuất biên nhận cho khách hàng; thực hiện chuyển thông tin hồ sơ trên phần mềm Egov cho các đơn vị như sau: Công ty điện lực/Điện lực địa phương quản lý vận hành lưới điện khách hàng đề nghị đấu nối; Sở Công Thương (trường hợp công trình trạm biến áp trung áp có tổng công suất >2000kVA); Sở Xây dựng; UBND cấp huyện nơi xây dựng công trình.

- Bước 3: Chuyển hồ sơ giấy cho các đơn vị xử lý cụ thể như sau:

* Chuyển hồ sơ thỏa hiệp đấu nối đến Công ty điện lực/Điện lực địa phương quản lý vận hành lưới điện khách hàng đề nghị đấu nối.

* Chuyển hồ sơ điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển điện lực tỉnh đến Sở Công Thương.

* Chuyển hồ sơ cấp phép thi công xây dựng công trình đến Sở Xây dựng.

* Chuyển kế hoạch bảo vệ môi trường đến UBND cấp huyện nơi xây dựng công trình.

- Bước 4: Chuyển kết quả về đơn vị tiếp nhận đầu vào.

+ Điện lực địa phương quản lý vận hành lưới điện khách hàng đề nghị đấu nối: thực hiện thỏa thuận đấu nối.

+ Sở Công Thương: thực hiện điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển điện lực tỉnh.

+ Sở Xây dựng: thực hiện cấp phép thi công xây dựng công trình.

+ UBND cấp huyện nơi xây dựng công trình: thực hiện xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Bước 5: Đơn vị vận chuyển, chuyển kết quả xử lý từ các đơn vị xử lý hồ sơ về nơi tiếp nhận hồ sơ đầu vào (Trung tâm hành chính công/Bộ phận một cửa cấp huyện nơi xây dựng công trình)

- Bước 6: Cán bộ Trung tâm hành chính công/Bộ phận một cửa cấp huyện nơi xây dựng công trình tổng hợp chuyển trả kết quả cho khách hàng, nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì nhấn nút tạm dừng chờ thi công.

- Bước 7: Khách hàng liên hệ Công ty điện lực/Điện lực địa phương quản lý vận hành lưới điện khách hàng đề nghị đấu nối nộp hồ sơ đề nghị nghiệm thu, đóng điện, thành phần hồ sơ theo quy định.

- Bước 8: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra thành phần hồ sơ đề nghị nghiệm thu, đóng điện:

+ Trường hợp chưa đủ điều kiện: hướng dẫn khách hàng bổ sung hồ sơ.

+ Trường hợp đủ điều kiện: thực hiện nghiệm thu, đóng điện, ký hợp đồng mua bán điện và kết thúc hồ sơ.

3. Đối với công trình nằm ngoài phạm vi hàng lang bảo vệ an toàn giao thông các tuyến đường tỉnh, đường quốc lộ, đường đô thị:

- Bước 1: Khách hàng chuẩn bị hồ sơ thành phần theo quy định, nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công hoặc Bộ phận một cửa cấp huyện nơi xây dựng công trình.

- Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra thành phần hồ sơ, thông tin trên hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thành phần và thông tin, hướng dẫn khách hàng bổ sung hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ điều kiện, xuất biên nhận cho khách hàng; thực hiện chuyển thông tin hồ sơ trên phần mềm Egov cho các đơn vị như sau: Công ty điện lực/Điện lực địa phương quản lý vận hành lưới điện khách hàng đề nghị đấu nối; Sở Công Thương (trường hợp công trình trạm biến áp trung áp có tổng công suất >2000kVA); UBND cấp huyện nơi xây dựng công trình.

- Bước 3: Chuyển hồ sơ giấy cho các đơn vị xử lý cụ thể như sau:

* Chuyển hồ sơ thỏa hiệp đấu nối đến Công ty điện lực/Điện lực địa phương quản lý vận hành lưới điện khách hàng đề nghị đấu nối.

* Chuyển hồ sơ điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển điện lực tỉnh đến Sở Công Thương.

* Chuyển hồ sơ cấp phép thi công xây dựng công trình và kế hoạch bảo vệ môi trường đến UBND cấp huyện nơi xây dựng công trình.

- Bước 4: Chuyển kết quả về đơn vị tiếp nhận đầu vào.

+ Điện lực địa phương quản lý vận hành lưới điện khách hàng đề nghị đấu nối: thực hiện thỏa thuận đấu nối.

+ Sở Công Thương: thực hiện điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển điện lực tỉnh.

+ UBND cấp huyện nơi xây dựng công trình: thực hiện cấp phép thi công xây dựng công trình và xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Bước 5: Đơn vị vận chuyển, chuyển kết quả xử lý từ các đơn vị xử lý hồ sơ về nơi tiếp nhận hồ sơ đầu vào (Trung tâm hành chính công/Bộ phận một cửa cấp huyện nơi xây dựng công trình)

- Bước 6: Cán bộ Trung tâm hành chính công/Bộ phận một cửa cấp huyện nơi xây dựng công trình tổng hợp chuyển trả kết quả cho khách hàng, nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì nhấn nút tạm dừng chờ thi công.

- Bước 7: Khách hàng liên hệ Công ty điện lực/Điện lực địa phương quản lý vận hành lưới điện khách hàng đề nghị đấu nối nộp hồ sơ đề nghị nghiệm thu, đóng điện, thành phần hồ sơ theo quy định.

- Bước 8: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra thành phần hồ sơ đề nghị nghiệm thu, đóng điện:

+ Trường hợp chưa đủ điều kiện: hướng dẫn khách hàng bổ sung hồ sơ.

+ Trường hợp đủ điều kiện: thực hiện nghiệm thu, đóng điện, ký hợp đồng mua bán điện và kết thúc hồ sơ.

Phụ lục 1

DANH MỤC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG QUỐC LỘ, ĐƯỜNG TỈNH, ĐƯỜNG PHỐ CHÍNH TRONG ĐÔ THỊ

| STT | Tên đường | Địa bàn |
| --- | --- | --- |
| A | Đường Quốc lộ |  |
| 1 | Quốc lộ 1 |  |
| 2 | Quốc lộ 20 |  |
| 3 | Quốc lộ 51 |  |
| 4 | Quốc lộ 56 |  |
| B | Đường Tỉnh |  |
| I | Đường Tỉnh hiện hữu |  |
| 1 | ĐT.760 |  |
| 2 | ĐT.761 |  |
| 3 | ĐT.762 |  |
| 4 | ĐT.763 |  |
| 5 | ĐT.764 |  |
| 6 | ĐT.765 |  |
| 7 | ĐT.766 |  |
| 8 | ĐT.767 |  |
| 9 | ĐT.768 |  |
| 10 | ĐT.769 |  |
| 11 | ĐT.769B |  |
| 12 | ĐT. Suối Tre – Bình Lộc (ĐT.770) |  |
| 13 | ĐT.769C (đường 25B) |  |
| 14 | ĐT.771 (Biên Hòa - Long Thành – Nhơn Trạch) |  |
| 15 | ĐT.322B |  |
| 16 | ĐT. Trảng Bom – Xuân Lộc (ĐT.772) |  |
| 17 | ĐT. Long Thành – Cẩm Mỹ - Xuân Lộc (ĐT.773) |  |
| 18 | ĐT.30/4 (ĐT.774) |  |
| 19 | ĐT. Tà Lài – Trà Cổ (ĐT.774B) |  |
| 20 | ĐT. Cao Cang (ĐT.775) |  |
| 21 | ĐT. Xuân Bắc – Thánh Sơn (ĐT.776) |  |
| 22 | ĐT. Chất thải rắn (ĐT.777) |  |
| 23 | Đường Đồng Khởi |  |
| 24 | Đường Đoàn Văn Cự |  |
| II | Đường Tỉnh mở mới |  |
| 1 | ĐT. Xuân Định – Lâm San (ĐT.765B) |  |
| 2 | ĐT. Hương Lộ 2 (ĐT.771B) |  |
| 3 | ĐT. 25C (ĐT.769D) |  |
| 4 | ĐT.768B |  |
| 5 | ĐT. Bắc Sơn – Long Thành (ĐT.778) |  |
| 6 | ĐT. Xuân Tâm – Xuân Đông (ĐT.779) |  |
| 7 | ĐT.769E |  |
| C | Tuyến, trục đường phố chính trong đô thị |  |
| 1 | Đường Đồng Khởi | Thành phố Biên Hòa |
| 2 | Đường Hà Huy Giáp |  |
| 3 | Đường Phạm Văn Thuận |  |
| 4 | Đường Cách Mạng Tháng Tám |  |
| 5 | Đường Nguyễn Ái Quốc |  |
| 6 | Đường Nguyễn Văn Trị |  |
| 7 | Đường Bùi Hữu Nghĩa (Tỉnh lộ 16 cũ) |  |
| 8 | Đường Võ Thị Sáu |  |
| 9 | Xa lộ Hà Nội |  |
| 10 | Đường Trần Quốc Toản |  |
| 11 | Đường Võ Nguyên Giáp |  |
| 12 | Đường Đặng Văn Trơn |  |
| 13 | Đường Hùng Vương | Thị xã Long Khánh |
| 14 | Đường Cách Mạng Tháng Tám |  |
| 15 | Đường Nguyễn Thị Minh Khai |  |
| 16 | Đường Hồ Thị Hương |  |
| 17 | Đường Lê A |  |
| 18 | Đường tỉnh lộ 769 (đường 25A) | Huyện Nhơn Trạch |
| 19 | Đường Tôn Đức Thắng (đường 25B) |  |
| 20 | Đường Nguyễn Ái Quốc (đường 25C) |  |
| 21 | Đường Hùng Vương (đường Hương lộ 19) |  |
| 22 | Đường 3 tháng 2 | Huyện Trảng Bom |
| 23 | Đường 30 tháng 4 |  |
| 24 | Đường Nguyễn Hữu Cảnh |  |
| 25 | Đường 29 tháng 4 |  |
| 26 | Đường Hùng Vương |  |
| 27 | Đường Trảng Bom – Xuân Lộc |  |
| 28 | Đường Nguyễn Hoàng |  |
| 29 | Đường Chất thải rắn |  |
| 30 | Đường Lê Duẫn (Quốc lộ 51A cũ) | Huyện Long Thành |
| 31 | Đường Trường Chinh (Quốc lộ 51B cũ) |  |

Phụ lục 2: Các biểu mẫu

# MẪU SỐ 1

# MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ MUA ĐIỆN QUA TRẠM BIẾN ÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM #### Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………,ngày ……… tháng……… năm ……

# GIẤY ĐỀ NGHỊ MUA ĐIỆN

(Đối với khách hàng có yêu cầu mua điện từ lưới điện trung áp)

Kính gửi: ............................................................

1.Tên cơ quan hoặc cá nhân đăng ký mua điện:..........................................(1).

2.Đại diện là ông (bà): ...............................................................................(2).

3.Số CMND/Hộ chiếu/CMCAND/CMQĐND:........Cơ quan cấp……………. ..ngày….tháng.....năm….

4.Theo giấy uỷ quyền………… ngày làm việc ...tháng….năm….…của......      (3)

5.Số điện thoại liên hệ và nhận nhắn tin (SMS):.....................;

6. Fax................................. ; 7.Email………...................……...........................(4)

8.Tài khoản số:......................Tại ngân hàng:…………..........…………… (5)

9.Hình thức thanh toán: …............................................….............................

10.Địa chỉ giao dịch:...............................;

11.Mã số thuế:..............................................

12,Mục đích sử dụng điện:..............................................................................

13.Địa điểm đăng ký sử dụng điện:.................................................................

# 14.Công suất đăng ký sử dụng:......................kW

15.Tình trạng sử dụng điện hiện tại: Chưa có điện ; Đang dùng công tơ chung

16.Tên chủ hộ dùng chung/số HĐMBĐ/mã số KH/địa chỉ…………………(6).

# BẢNG KÊ CÔNG SUẤT THIẾT BỊ SỬ DỤNG ĐIỆN

(Áp dụng đối với yêu cầu mua điện có công suất đăng ký sử dụng ≥40kW)

| Tên thiết bị | Công suất (kW) | Số lượng | Thời gian sử dụng |  | Tổng công suất sử dụng (kW) | Điện năng (kWh/ngày làm việc) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Từ..... đến.... | Tổng |  |  |
| 1............ 2............ 3............. |  |  |  |  |  |  |

|  | ........., ngày..........tháng..........năm........... # Bên mua điện (7) (ký, ghi rõ họ và tên) |
| --- | --- |

# HƯỚNG DẪN

(1): Ghi tên Khách hàng là cá nhân, hoặc tên đơn vị đăng ký mua điện

(2)  Ghi tên cá nhân đại diện của Cơ quan/tổ chức đăng ký mua điện

(3): Giấy ủy quyền cho cá nhân đại diện của cơ quan/tổ chức để mua điện

(4) và (5) Ghi đầy đủ đối với cơ quan/tổ chức. Khách hàng cung cấp thông tin để nâng cao chất lượng dịch vụ

(6): Trường hợp đang dùng chung có thêm 01 trong những thông tin liên quan đến Chủ hộ dùng chung

(7):Là cá nhân hoặc đại diện Bên mua điện (được ủy quyền)

# MẪU SỐ 2

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ ĐẤU NỐI CHO KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN ĐẤU NỐI VÀO LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định hệ thống điện phân phối)

# I. THÔNG TIN CHUNG

# 1. Thông tin khách hàng có nhu cầu đấu nối

a) Họ và tên khách hàng có nhu cầu đấu nối:

b) Có trụ sở đăng ký tại:

c) Người đại diện/Người được ủy quyền:

d) Chức danh:

đ) Số chứng minh nhân dân/Hộ chiếu:

e) Địa chỉ liên lạc: Điện thoại:                   ; Fax:                     ; Email:

# 2. Hồ sơ pháp lý

Các tài liệu về tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật.

# 3. Mô tả dự án

a) Đề nghị đấu nối: (mô tả nhu cầu đấu nối)

b) Tên dự án:

c) Địa điểm xây dựng:

d) Lĩnh vực hoạt động/loại hình sản xuất:

đ) Ngày dự kiến đóng điện điểm đấu nối:

e) Cấp điện áp dự kiến đấu nối:

# II. THÔNG TIN VỀ NHU CẦU SỬ DỤNG ĐIỆN

# 1. Số liệu về điện năng và công suất định mức

Công suất sử dụng lớn nhất:	(kW)

Điện năng tiêu thụ/ngày/tháng/năm:	(kWh)

# 2. Số liệu dự báo nhu cầu điện tại điểm đấu nối

| Đăng ký sử dụng điện | Năm hiện tại | Năm thứ 2 | Năm thứ 3 | Năm thứ 4 | Năm thứ 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Công suất lớn nhất (kW) |  |  |  |  |  |
| Sản lượng điện trung bình năm (kWh) |  |  |  |  |  |

- Khách hàng phải cung cấp các thông tin về tổng công suất lắp đặt của các thiết bị điện, chế độ tiêu thụ điện (ca, ngày làm việc và ngày nghỉ).

- Đối với khách hàng sử dụng điện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có công suất sử dụng cực đại từ 40 kW trở lên, khách hàng phải cung cấp các thông tin về Biểu đồ phụ tải ngày điển hình của năm vào vận hành (hoặc năm dự kiến thay đổi đấu nối hiện có) và 04 năm tiếp theo.

# 3. Yêu cầu về mức độ dự phòng

Đối với Khách hàng sử dụng điện nhận điện trực tiếp từ lưới điện phân phối là khách hàng quan trọng theo danh mục được UBND cấp tỉnh phê duyệt có nhu cầu nhận điện từ hai nguồn trở lên cần nêu rõ nguồn dự phòng và công suất dự phòng yêu cầu.

# 4. Đặc tính phụ tải và các yêu cầu khác (nếu có)

Chi tiết về đặc điểm dây chuyền công nghệ các thành phần phụ tải của Khách hàng sử dụng điện nhận điện trực tiếp từ lưới điện phân phối, trong đó đặc biệt lưu ý cung cấp thông tin về các phụ tải có thể gây ra dao động quá 5% tổng công suất của Khách hàng sử dụng điện nhận điện trực tiếp từ lưới điện phân phối tại điểm đấu nối và mức gây nhấp nháy điện áp của các phụ tải đó.

# MẪU SỐ 3

# NỘI DUNG BÁO CÁO ĐIỀU CHỈNH HỢP PHẦN QUY HOẠCH

- Cơ sở pháp lý và sự cần thiết điều chỉnh, bổ sung quy hoạch.

- Quy mô, tiến độ và các thông số chính của dự án cần điều chỉnh, bổ sung quy hoạch.

- Đánh giá ảnh hưởng của việc điều chỉnh, bổ sung dự án đối với lưới điện sau trạm 110kV khi xuất hiện dự án.

- Đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án bổ sung, điều chỉnh.

- Kết luận và kiến nghị.

# MẪU SỐ 4

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐIỆN

| TÊN CƠ QUAN ĐƠN VỊ (1) CHỦ ĐẦU TƯ (2) ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: …….. V/v trình hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thi công xây dựng công trình …. | Đồng Nai, ngày … tháng … năm 201… |

# ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Cấp phép thi công (….3…..)

Kính gửi: ………………..(…4…)

- Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

- Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

- Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Căn cứ Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ;

- (…..2…..) đề nghị được cấp phép thi công (….6….) tại (….7….). Thời gian thi công bắt đầu từ ngày…. tháng….năm …. đến hết ngày… tháng…năm…

Xin gửi kèm theo các tài liệu sau:

- (...5…) (bản sao) (đối với các công trình xây dựng trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ)

- (...8…) (bản chính).

- (…9…)

- (….2….) xin cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình và không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan để công trình được triển khai xây dựng trong thời hạn được cấp phép. Đồng thời (….2….) xin cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, hạn chế ùn tắc giao thông đến mức cao nhất và không gây ô nhiễm môi trường.

- (…2…) xin cam kết thi công theo đúng Hồ sơ thiết kế đã được (…10…) phê duyệt và tuân thủ theo quy định của Giấy phép thi công. Nếu thi công không thực hiện các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, để xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, (…2…) chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ liên hệ: ………….

Số điện thoại: ……………

| Nơi nhận: - Như trên; - …………………; -………………….; - Lưu VT. | (……2……) QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) |
| --- | --- |

# HƯỚNG DẪN GHI TRONG ĐƠN ĐỂ NGHỊ

(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có)

(2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị cấp phép thi công (công trình hoặc thi công trên đường bộ đang khai thác).

(3) Ghi vắn tắt tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị cấp phép, quốc lộ, địa phương; ví dụ “Cấp phép thi công công trình xây dựng tuyến đường điện trung thế trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của Quốc lộ 1, huyện Trảng Bom”.

(4) Tên cơ quan cấp phép thi công (Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, Tp. Biên Hòa);

(5) Văn bản chấp thuận xây dựng hoặc chấp thuận thiết kế công trình của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền;

(6) Ghi đầy đủ tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị cấp phép thi công.

(7) Ghi đầy đủ rõ lý trình, tên đường/quốc lộ, thuộc địa bàn quận, huyện nào.

(8) Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công(trong đó có Biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an toàn giao thông) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

(9) Các tài liệu khác nếu (….2….) thấy cần thiết.

(10) Cơ quan phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công./.

# MẪU SỐ 5

NỘI DUNG KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

MẪU TRANG BÌA CỦA KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường)

(1) KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG của (2) Đại diện (*) (ký, ghi họ tên, đóng dấu (nếu có)); Đại diện đơn vị tư vấn (nếu có) (*) (ký, ghi họ tên, đóng dấu). Tháng ... năm 20...

Ghi chú: (1) Chủ dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; (2) Tên dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

(*) Chỉ thể hiện tại trang phụ bìa.

CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

(Địa điểm), ngày….. tháng ….. năm 20………

Kính gửi: (1) ………………………………………………………………

Gửi đến (1) kế hoạch bảo vệ môi trường để đăng ký với các nội dung sau đây:

# I. Thông tin chung

1.1. Tên dự án, cơ sở (gọi chung là dự án):...

1.2. Tên chủ dự án: ...

1.3. Địa chỉ liên hệ: ...

1.4. Người đại diện theo pháp luật: ...

1.5. Phương tiện liên lạc với chủ dự án: (số điện thoại, số Fax, E-mail...).

# II. Thông tin cơ bản về hoạt động sản xuất, kinh doanh

2.1. Địa điểm thực hiện dự án: ……………………………………………

………………………………………………………………………………

2.3. Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; sản phẩm và số lượng

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

2.4. Diện tích mặt bằng cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (m2): …………

2.5. Nhu cầu nguyên liệu, vật liệu sử dụng trong quá trình sản xuất:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

2.6. Nhiên liệu sử dụng trong quá trình sản xuất (dầu, than, củi, gas, điện...)

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

# III. Kế hoạch bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng

| Yếu tố gây tác động | Tình trạng |  | Biện pháp giảm thiểu | Tình trạng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Có | Không |  | Có | Không |
| Khí thải từ các phương tiện vận chuyển, máy móc thi công |  |  | Sử dụng phương tiện, máy móc thi công đã qua kiểm định |  |  |
|  |  |  | Sử dụng loại nhiên liệu ít gây ô nhiễm |  |  |
|  |  |  | Định kỳ bảo dưỡng phương tiện, thiết bị |  |  |
|  |  |  | Biện pháp khác: … |  |  |
| Bụi |  |  | Cách ly, phun nước để giảm bụi |  |  |
|  |  |  | Biện pháp khác: … |  |  |
| Nước thải sinh hoạt |  |  | Thu gom, tự xử lý trước khi thải ra môi trường (chỉ rõ nguồn tiếp nhận nước thải) |  |  |
|  |  |  | Thu gom, thuê đơn vị có chức năng để xử lý |  |  |
|  |  |  | Đổ thẳng ra hệ thống thoát nước thải khu vực |  |  |
|  |  |  | Biện pháp khác: |  |  |
| Nước thải xây dựng |  |  | Thu gom, xử lý trước khi thải ra môi trường (chỉ rõ nguồn tiếp nhận nước thải) |  |  |
|  |  |  | Đổ thẳng ra hệ thống thoát nước thải khu vực |  |  |
|  |  |  | Biện pháp khác: … |  |  |
| Chất thải rắn xây dựng |  |  | Thu gom để tái chế hoặc tái sử dụng |  |  |
|  |  |  | Tự đổ thải tại các địa điểm quy định của địa phương (chỉ rõ địa điểm) |  |  |
|  |  |  | Thuê đơn vị có chức năng để xử lý |  |  |
|  |  |  | Biện pháp khác: … |  |  |
| Chất thải rắn sinh hoạt |  |  | Tự đổ thải tại các địa điểm quy định của địa phương (chỉ rõ địa điểm) |  |  |
|  |  |  | Thuê đơn vị có chức năng để xử lý |  |  |
|  |  |  | Biện pháp khác: … |  |  |
| Chất thải nguy hại |  |  | Thuê đơn vị có chức năng để xử lý |  |  |
|  |  |  | Biện pháp khác: … |  |  |
| Tiếng ồn |  |  | Định kỳ bảo dưỡng thiết bị |  |  |
|  |  |  | Bố trí thời gian thi công phù hợp |  |  |
|  |  |  | Biện pháp khác … |  |  |
| Rung |  |  | Định kỳ bảo dưỡng thiết bị |  |  |
|  |  |  | Bố trí thời gian thi công phù hợp |  |  |
|  |  |  | Biện pháp khác |  |  |
| Nước mưa chảy tràn |  |  | Có hệ thống rãnh thu nước, hố ga thu gom, lắng lọc nước mưa chảy tràn trước khi thoát ra môi trường |  |  |
|  |  |  | Biện pháp khác … |  |  |

IV. Kế hoạch bảo vệ môi trường trong giai đoạn hoạt động

| Yếu tố gây tác động | Tình trạng |  | Biện pháp giảm thiểu | Tình trạng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Có | Không |  | Có | Không |
| Bụi và khí thải |  |  | Lắp đặt hệ thống xử lý bụi và khí thải với ống khói |  |  |
|  |  |  | Lắp đặt quạt thông gió với bộ lọc không khí ở cuối đường ống |  |  |
|  |  |  | Biện pháp khác … |  |  |
| Nước thải sinh hoạt |  |  | Thu gom và tái sử dụng |  |  |
|  |  |  | Xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại trước khi thải vào hệ thống thoát nước chung |  |  |
|  |  |  | Biện pháp khác … |  |  |
| Nước thải sản xuất |  |  | Thu gom và tái sử dụng |  |  |
|  |  |  | Xử lý nước thải cục bộ và thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung |  |  |
|  |  |  | Xử lý nước thải đáp ứng quy chuẩn quy định và thải ra môi trường (chỉ rõ nguồn tiếp nhận và quy chuẩn đạt được sau xử lý) |  |  |
|  |  |  | Biện pháp khác … |  |  |
| Nước thải từ hệ thống làm mát |  |  | Thu gom và tái sử dụng |  |  |
|  |  |  | Giải nhiệt và thải ra môi trường |  |  |
|  |  |  | Biện pháp khác … |  |  |
| Chất thải rắn |  |  | Thu gom để tái chế hoặc tái sử dụng |  |  |
|  |  |  | Tự xử lý |  |  |
|  |  |  | Thuê đơn vị có chức năng để xử lý |  |  |
|  |  |  | Biện pháp khác … |  |  |
| Chất thải nguy hại |  |  | Thuê đơn vị có chức năng để xử lý |  |  |
|  |  |  | Biện pháp khác … |  |  |
| Mùi |  |  | Lắp đặt quạt thông gió |  |  |
|  |  |  | Biện pháp khác … |  |  |
| Tiếng ồn |  |  | Định kỳ bảo dưỡng thiết bị |  |  |
|  |  |  | Cách âm để giảm tiếng ồn |  |  |
|  |  |  | Biện pháp khác … |  |  |
| Nhiệt dư |  |  | Lắp đặt quạt thông gió |  |  |
|  |  |  | Biện pháp khác … |  |  |
| Nước mưa chảy tràn |  |  | Có hệ thống rãnh thu nước, hố ga thu gom, lắng lọc nước mưa chảy tràn trước khi thoát ra môi trường |  |  |
|  |  |  | Biện pháp khác |  |  |

V. Cam kết

5.1. Chúng tôi/tôi cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về bảo vệ môi trường của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường.

5.2. Chúng tôi/tôi cam kết thực hiện đầy đủ các kế hoạch bảo vệ môi trường được nêu trên đây.

5.3. Chúng tôi/tôi đảm bảo độ trung thực của các thông tin và nội dung điền trong kế hoạch bảo vệ môi trường này./.

|  | (2) (Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu (nếu có) |
| --- | --- |

Ghi chú: (1) Cơ quan xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; (2) Đại diện có thẩm quyền của chủ dự án.

Yêu cầu: Bản kế hoạch bảo vệ môi trường được lập thành ba (03) bản gốc, có chữ ký của chủ dự án ở phía dưới từng trang và ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu (nếu có) ở trang cuối cùng.