1
P14-VIỆN NĂNG LƯỢNG
QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC TỈNH ĐỒNG NAI
GIAI ĐOẠN 2011-2015, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2020

NỘI DUNG ĐỀ ÁN

Đề án “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011- 2015, có xét đến năm 2020” được biên chế thành 3 tập:

· Tập 1: 
Thuyết minh

· Tập 2: 
Phụ lục

· Tập 3:
Bản vẽ

MỤC LỤC

TẬP 1 : THUYẾT MINH CHUNG

	Mở đầu
	

	Chương I: 
Phân tích hiện trạng nguồn, lưới điện và tình hình thực hiện quy hoạch giai đoạn trước 
	

	Chương II: 
Đặc điểm và phương hướng phát triển kinh tế - xã hội tới 2020
	

	Chương III: 
Dự báo nhu cầu điện và phân vùng phụ tải
	

	Chương IV: 
Sơ đồ phát triển điện lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015 có xét tới 2020
	

	Chương V: 
Quy hoạch thủy điện nhỏ và năng lượng tái tạo
	

	Chương VI: 
Khối lượng đầu tư xây dựng
	

	Chương VII:  
Phân tích kinh tế - tài chính
	

	Chương VIII: 
Kết luận và kiến nghị
	


TẬP 2 : PHỤ LỤC

	
	

	Phụ lục 1: Nhu cầu điện cho nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản hiện có, dự kiến mở rộng, xây dựng mới năm 2015, 2020.

Phụ lục 2 : Nhu cầu điện cho công nghiệp, xây dựng hiện có, dự kiến mở rộng, xây dựng mới năm 2015, 2020 tỉnh Đồng Nai.

Phụ lục 3: Nhu cầu điện cho thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng hiện có, dự kiến mở rộng, xây dựng mới năm 2015, 2020.

Phụ lục 4a: Nhu cầu điện cho quản lý và tiêu dùng dân cư hiện có, dự kiến mở rộng, xây dựng mới năm 2015, 2020.

Phụ lục 4b: Nhu cầu điện 

cho ánh sáng sinh hoạt tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015, 2020.   

Phụ lục 5: Nhu cầu điện cho các hoạt động khác hiện có, dự kiến mở rộng, xây dựng mới 2015, 2020 tỉnh Đồng Nai.

Phụ lục 6: Danh mục trạm biến áp trung áp tỉnh Đồng Nai đến năm 2015.

Phụ lục 7: Kết quả tính toán chế độ lưới điện cao áp 220-110kV các phương án  năm 2015, 2020.

 Phụ lục 8: Kết quả tính toán chế độ lưới điện trung áp năm 2015.

Phụ lục 9 : Khối lượng xây dựng lưới cao áp
Phụ lục 10: Khối lượng xây dựng mới và cải tạo đường dây trung áp các huyện và thành phố tới năm 2015.

Phụ lục 11: Khối lượng xây dựng mới và cải tạo trạm biến áp phân phối các huyện thành phố tới năm 2015.

Phụ lục 12: Các kết quả tính toán phân tích kinh tế tài chính.


	


TẬP 3 : BẢN VẼ

D396-ĐN-00-01: Bản đồ lưới điện 220,110kV toàn tỉnh tới năm 2015, 2020.

D396-ĐN-00-02: Sơ đồ nguyên lý lưới điện 220,110kV toàn tỉnh tới năm 2020. D396-BH-01-01: Bản đồ lưới điện trung áp  TP.Biên Hoà tới năm 2015. 

D396-BH-01-02: Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung áp TP.Biên Hoà tới năm 2015.

D396-TB-02-01: Bản đồ lưới điện trung áp huyện Trảng Bom tới năm 2015.

D396-TB-02-02: Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung áp H.Trảng Bom tới năm 2015. 

D396-VC-03-01: Bản đồ lưới điện trung áp huyện Vĩnh Cửu tới năm 2015.

D396-VC-03-02: Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung áp huyện Vĩnh Cửu tới năm 2015

D396-TN-04-01: Bản đồ lưới điện trung áp huyện Thống Nhất  tới năm 2015. 

D396-TN-04-02: Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung áp  H.Thống Nhất  tới năm 2015
D396-LK-05-01 Bản đồ lưới điện trung áp TX.Long Khánh tới năm 2015  

D396-LK-05-02:Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung áp TX.Long Khánh tới năm 2015. 

D396-XL-06-01: Bản đồ lưới điện trung áp huyện Xuân Lộc tới năm 2015

D396-XL-06-02: Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung áp H.Xuân Lộc tới năm 2015. 

D396-CM-07-01: Bản đồ lưới điện trung áp huyện Cẩm Mỹ tới năm 2015.

D396-CM-07-02: Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung áp H.Cẩm Mỹ tới năm 2015. 

D396-ĐQ-08-01: Bản đồ lưới điện trung áp huyện Định Quán tới năm 2015.

D396-ĐQ-08-02: Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung áp H.Định Quán tới năm 2015.

D396TP-09-01: Bản đồ lưới điện trung áp huyện Tân Phú tới năm 2015.

D396-TP-09-02: Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung áp huyện Tân Phú tới năm 2015.

D396-LT-10-01: Bản đồ lưới điện trung áp huyện Long Thành tới năm 2015.

D396-LT-10-02: Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung áp H.Long Thành tới năm 2015.

D396NT-11-01: Bản đồ lưới điện trung áp huyện Nhơn Trạch tới năm 2015.

D396-NT-11-02: Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung áp H.Nhơn Trạch tới năm 2015.
Më §ÇU

Đồng Nai thuộc khu vực miền Đông Nam Bộ và vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam. Nằm ở cửa ngõ phía Bắc đồng thời là một trung tâm công nghiệp và đô thị của vùng, tỉnh có vị trí, vai trò rất quan trọng về phát triển kinh tế- xã hội, giao lưu thương mại và an ninh quốc phòng (ANQP) của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (vùng KTTĐPN). Thời kỳ vừa qua, sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh có những bước tiến mạnh mẽ, tạo được bước ngoặt trong thực hiện công nghiệp hoá- hiện đại hoá (CNH-HĐH) nền kinh tế và đóng góp tích cực vào quá trình phát triển chung của vùng và cả nước. 
Các Quyết định số 2984/QĐ-BCN ngày 23-9-2005 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2005 - 2010 có xét đến 2015” và quyết định số 3285/QĐ-BCN ngày 16-11-2006 về việc phê duyệt hiệu chỉnh “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2005 - 2010 có xét đến 2015” là cơ sở pháp lý để Công ty Điện lực Đồng Nai triển khai xây dựng các công trình lưới điện trên địa bàn Tỉnh trong các năm vừa qua. Từ đó đến nay rất nhiều hạng mục công trình điện trong quy hoạch đã và đang được triển khai xây dựng góp phần nâng cao chất lượng, độ tin cậy cung cấp điện và thoả mãn nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của Tỉnh Đồng Nai.

Tuy nhiên trong thời gian qua việc triển khai quy hoạch được duyệt gặp phải những khó khăn như sau: 

- Đồng Nai là tỉnh có điện năng tiêu thụ đứng thứ 3 trên toàn quốc (chỉ sau TP Hà Nội và TP HCM), là nơi có bình quân điện năng thương phẩm/đầu người cao nhất Việt Nam, Năm 2010 đạt 2.500 kWh/người năm (toàn Quốc 1080kWh/người năm). Việc CN hoá, đô thị hoá diễn ra với tốc độ nhanh và trên diện rộng, mật độ phụ tải cao được phân bố chủ yếu tại các Khu công nghiệp nằm trên khắp các huyện, thị, thành phố của tỉnh trong khi trên địa bàn chỉ có 3 nguồn trạm 220kV. Vì vậy lưới điện 110kV phân bố dày đặc trên toàn tỉnh dẫn đến diện tích chiếm đất lớn, sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các tuyến dây 110kV là không cao, tình trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điện ngày một nhiều
- Giải phóng mặt bằng khó khăn, chi phí đền bù giải toả tăng cao gây chậm trễ cho quá trình xây dựng và cải tạo lưới điện. Việc đầu tư chưa đồng bộ, đúng tiến độ giữa nguồn lưới điện và tăng trưởng cao của nhu cầu phụ tải gây Quá tải cục bộ ở một số trạm nguồn 220kV dẫn tới việc vận hành lưới điện chưa kinh tế. Do công suất nguồn trạm 220kV còn thiếu nên tuyến 110kV Phú Mỹ - Long Thành làm nhiệm vụ truyền tải nguồn điện từ NMĐ.Phú Mỹ cấp điện cho tỉnh Đồng Nai hiện mang tải khá cao.

 Với mục tiêu Phát triển nhanh, toàn diện và bền vững các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội và bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; xây dựng Đồng Nai trở thành Trung tâm công nghiệp, dịch vụ lớn và hiện đại của khu vực phía Nam; phấn đấu đến năm 2010 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, năm 2015 trở thành tỉnh cơ bản công nghiệp hoá - hiện đại hoá, năm 2020 thành tỉnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá.

Bước vào thời kỳ đẩy nhanh CNH-HĐH từ nay đến 2020, điểm xuất phát thay đổi và bối cảnh phát triển có những nhân tố tác động mới. Để cung cấp kịp thời và đủ nhu cầu điện năng cho tỉnh Đồng Nai, phù hợp với tỉnh Công Nghiệp trọng điểm, giảm thiểu vi phạm hành lang an toàn lưới điện, đòi hỏi tăng cường xây dựng nguồn và lưới điện tỉnh ngày càng hiện đại và đạt chất lượng cung cấp điện cao.


Vì vậy việc lập quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020 là cần thiết và cấp bách, làm cơ sở cho việc triển khai xây dựng các công trình lưới điện trên địa bàn tỉnh trong các năm tiếp theo.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỀ ÁN

Đề án: “Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020” do Viện Năng lượng – Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương Đồng Nai lập căn cứ vào các tài liệu pháp lý sau:

1. Luật điện lực đã được Quốc hội thông qua năm 2004;

2. Quyết định số 1587/QĐ-UBND ngày 04/6/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt đề cương - dự toán lập đề án “Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020”.

3. Thông báo số 703/TB-SCT ngày 26/3/2010 của sở Công Thương Đồng Nai về việc kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu lập “Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020”.

4. Hợp đồng kinh tế số 822/ HĐ-SCT ngày 15/6 /2010 giữa Viện Năng lượng và Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai về việc lập đề án “Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020”.

5. Quyết định số 42/2005/QĐ-BCN ngày 30/12/2005 của Bộ Công Thương về Nội dung, trình tự, thủ tục lập và thẩm định quy hoạch phát triển Điện lực. 

6. Quyết định số 146/2004/QĐ-TTg ngày 13/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ về Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020; 

7. Quyết định số 123/2006/QĐ-TTg ngày 29/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TW ngày 29/8/2005 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế- xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ và vùng KTTĐPN đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

8. Dự thảo báo cáo tổng hợp quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội vùng Đông Nam Bộ và vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020;

9.  Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi tØnh §ång Nai ®Õn n¨m 2020 cña UBND tØnh §ång Nai lËp ®· ®­îc Thñ t­íng chÝnh phñ phª duyÖt t¹i quyÕt ®Þnh sè 73/2003/Q§-TTg ngµy 04/6/2008.

10.  Dự thảo báo cáo quy hoạch phát triển của một số Bộ, ngành TW: Công Nghiệp, Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp, du lịch thương mại… kế hoạch, quy hoạch phát triển các dự án khu công nghiệp, khu đô thị mới…; 

11.  Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2005-2010);

12.  Báo cáo qui hoạch phát triển ngành, lĩnh vực đến 2020 của một số Sở, Ngành trong tỉnh;

13.  Tài liệu Đồng Nai 30 năm xây dựng và phát triển;

14.   Báo cáo tình hình thực hiện kinh tế-xã hội năm 2009 và kế hoạch phát triển năm 2010 của UBND tỉnh Đồng Nai.

15.  Quyết định số 2984/QĐ-BCN ngày 23-9-2005 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2005 - 2010 có xét đến 2015” và quyết định số 3285/QĐ-BCN ngày 16-11-2006 về việc phê duyệt hiệu chỉnh “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2005 - 2010 có xét đến 2015”.

16. Đề án Quy hoạch phát triển Điện lực các tỉnh thuộc Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam: TP HCM, Bình Dương, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An…

17.  Dự thảo Tổng sơ đồ phát triển Điện lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020, có xét tới 2030 (Tổng sơ đồ VII) do Viện Năng lượng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1.208/QĐ-TTg ngày 21 tháng 7 năm 2011.
II. NỘI DUNG ĐỀ ÁN GIẢI QUYẾT CÁC MỤC TIÊU SAU

1. Đánh giá quá trình phát triển lưới điện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ năm 2005 đến 2010 về nguồn, lưới điện và phụ tải tiêu thụ điện, đánh giá các ưu nhược điểm của lưới điện hiện trạng. Đánh giá khối lượng thực hiện đến năm 2010 so với quy hoạch lập năm 2005 và thực trạng tình hình cung cấp và sử dụng điện của tỉnh Đồng Nai.
2. Trên cơ sở các kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội 2005-2010 và định hướng mục tiêu phát triển giai đoạn 2011-2015-2020 của tỉnh Đồng Nai, tiến hành nghiên cứu tính toán dự báo nhu cầu sử dụng điện năng phù hợp với triển vọng phát triển nhanh chóng về kinh tế-xã hội của tỉnh Đồng Nai phù hợp với nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN trên cơ sở kế thừa và phát huy thành tựu của những năm đổi mới, đẩy nhanh Công nghiệp hóa và hiện đại hoá, chủ động cấp điện cho những phụ tải phát triển đột biến.

3. Căn cứ các đề án “Quy hoạch phát triển và cải tạo lưới điện tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2005 - 2010 có xét đến năm 2015” và hiệu chỉnh “Quy hoạch phát triển và cải tạo lưới điện tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2005 - 2010 có xét đến năm 2015”, đề án Quy hoạch phát triển Điện lực các huyện, thị tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến 2015, tiến hành rà soát, hiệu chỉnh, bổ sung các hạng mục công trình nguồn và lưới điện xây dựng mới, cải tạo tới năm 2015. 

4. Căn cứ vào dự báo phụ tải giai đoạn 2011-2015-2020, tiến hành tính toán thiết kế các công trình nguồn và lưới điện xây dựng mới, cải tạo trong giai đoạn 2011-2015 và đưa ra những định hướng lớn cho giai đoạn tới 2020 phù hợp với tiến trình CNH-HĐH của Tỉnh trong giai đoạn mới nhằm đảm bảo cung cấp điện đầy đủ, an toàn và ổn định, có dự phòng bao gồm:

· Các trung tâm cấp nguồn và kết cấu lưới nguồn 500-220-110 kV nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của từng vùng phụ tải.

· Quy hoạch cải tạo và phát triển lưới điện trung áp các huyện, thành Phố nhằm cải thiện đáng kể tình trạng vận hành, giảm tổn thất điện năng và đạt được các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật cao.
· Đánh giá tình hình cấp điện nông thôn và định hướng phát triển cho giai đoạn đến năm 2015.  

5. Tính toán khối lượng và vốn đầu tư, tiến độ xây dựng mới và cải tạo lưới điện từng giai đoạn. 

6. Phân tích kinh tế, tài chính hiệu quả vốn đầu tư của các giải pháp đưa ra và kiến nghị các biện pháp thực hiện dự án. 

1
8
NỘI DUNG ĐỀ ÁN

